○ 민방위 비상급수시설 현황

구분	위치	설치 년도	확보량 (톤/일)	급수가능인구 (명)	관리책임자
합계	15개소 (정부지원7, 공공4, 민간4)		2,938	117,520
유구읍 (2개소)	유구읍 석남리 264 (유구읍사무소)	1997	220	8,800	정	재난관리과장
					부	유구읍장
					관리인	공주시장
	유구읍 유구리 444 (구산초등학교)	1970	150	6,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	구산초등학교장
중학동 (3개소)	봉황동 319 (공주시청 앞)	1989	318	12,720	정	재난관리과장
					부	중학동장
					관리인	공주시장
	봉황동 276 (공주교육대학교)	1989	250	10,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	공주교육대학교장
	중학동 143-10 (수정목욕탕)	2008	100	4,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	전병환
산성동	금성동 87-1 (공주중학교 앞)	1990	345	13,800	정	재난관리과장
					부	웅진동장
					관리인	공주시장
웅진동 (2개소)	웅진동 242-2 (청실아파트)	1993	200	8,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	청실A관리소장
	웅진동 242-13 (공주경찰서 앞)	2008	100	4,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	공주경찰서장
금학동	금학동 244-1 (대일아파트)	1992	100	4,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	대일맨션관리소장
옥룡동	옥룡동 326 (공주대 옥룡캠퍼스 앞)	1996	184	7,360	정	재난관리과장
					부	옥룡동장
					관리인	공주시장
신관동 (5개소)	신관동 585-4 (신관동사무소)	1994	200	8,000	정	재난관리과장
					부	신관동장
					관리인	공주시장
	신관동 639-1 (신관국민은행 뒤 공원)	2002	150	6,000	정	재난관리과장
					부	신관동장
					관리인	공주시장
	신관동 610-8 (현대1차아파트 옆 어린이공원)	1998	171	6,840	정	재난관리과장
					부	신관동장
					관리인	공주시장
	금흥동 1-1 (공주정보고등학교)	1996	100	4,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	공주정보고등학교장
	신관동 268-4 (주공3단지 아파트)	1993	350	14,000	정	재난관리과장
					부	민방위담당
					관리인	주공A관리소장