사곡면 호계리 공공하수처리시설 사용 공고

공주시  공고 제2012-827호

하수도법 제15조 및 같은법시행령 제11조의 규정에 의하여 공주시 사곡면 호계리 공공하수처리시설 사용을 개시하고자 다음과 같이 공고합니다.

2012년   7월     일

공   주   시   장

○ 공공하수도 사용개시일 및 하수처리구역

시 설 명	위 치	사용 개시 년 월 일	하수처리구역 (ha)	차집관로 (㎞)
호계리 공공하수 처리시설	공주시 사곡면 호계리 454-8	2012. 7. 11	23.0	4.2

○ 공공하수처리시설 설계유입수질

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	설계유입수질	법정수질	목표수질	비 고
	호계리
BOD	230	10이하	5이하
COD	175	40이하	15이하
SS	200	10이하	5이하
T-N	60.0	20이하	18이하
T-P	6.5	2이하	1.8이하
대장균군수	250,000	3,000이하	200이하

○ 공공하수도 설계용량 및 하수관거 구별

시 설 명	시설용량	하수관거	비 고
호계리 공공하수 처리시설	80㎥/일	분류식

○ 배수구역 및 하수배제방식

시 설 명	하수처리구역	하수배제방식	비 고
호계리 공공하수처리시설	호계 2리	분류식

○ 하수처리방법

시 설 명	방 법	비 고
호계리 공공하수 처리시설	KSMBR 공법

○ 기타 필요한 사항

가. 하수도사용료는 공주시하수도사용조례에 의하여 부과 징수함.

나. 공공하수도에 영향을 미치는 행위 및 공공하수도를 사용할 때에는 공주시하수도사용조례에 의하여 공주시장에게 신고하여야 함.

다. 관계 도면은 공주시 수도과에 비치(☏ 041-840-2537)