"국민과 함께하는 을지연습! 튼튼한 국가안보"
			공 주 시
수신	정안면장
(경유)
제목	공주시 정안면 광정리 공공하수도 처리시설 사용개시 공고 알림

『공주시 정안면 광정리 공공하수도 설치사업』에 대하여 하수도법 제15조 및  동법시행령 제11조의 규정에 따라 아래와 같이 사용개시 공고함을 알려드리니, 면사무소 게시판 게재 및 주민홍보에 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 사용개시일 : 2017년 9월 15일

2. 하수처리구역 : 광정리, 내촌리 일원 / 27.5ha

3. 하수관로현황 : 분류식 오수관로 L=3,174m

4. 공공하수처리시설 설계 유입수질 및 설계 유입용량

설계유입용량	BOD(㎎/L)	COD(㎎/L)	SS(㎎/L)	T-N(㎎/L)	T-P(㎎/L)
110㎥/일	235.0	175.0	200.0	60.0	7.00

5. 하수저류시설의 설치목적

- 공주시 정안면 광정리 및 내촌리 일원에서 발생되는 각종 오수 및 생활하수를            방류수질 기준에 맞게 처리하여 방류함으로써 농촌지역의 수질오염방지 및            공중위생, 주민건강증진 및 삶의 질 개선에 기여.

6. 하수처리시설 용량 : Q=110㎥/일

7. 하수처리시설에 유입된 하수의 처리방법

수처리	잉여슬러지처리	악취제거
KSMBR공법	공주시 자원화시설	Bio-Filter

8. 그 밖에 공공하수도의 사용과 관련하여 공고할 필요가 있다고 인정되는 사항

- 오수관로 처리계획 평면도 (※별첨)

	공 주 시 장
주무관		하수도팀장		수도행정팀	대결 2017. 9. 1.
협조자	주무관		주무관		주무관
시행	수도과-17535	(2017. 9. 1.)	접수	정안면-10950	(2017. 9. 1.)
우	32552	충청남도 공주시 봉황로 1, (봉황동, 공주시청)	/	http://www.gongju.go.kr
전화번호	041-840-8617	팩스번호	041-840-2331	/	bigung@korea.kr	/	대국민 공개

소중한 개인정보 나부터 지킵시다.