제2022년-2분과-제3회-1호 건축위원회(제2분과) 심의결과
심의일시	2022.06.23. - 2022.06.29.	심의방법	서면심의
참석인원	재적위원 14명 중 8명(참석), 6명(불참)
심의안건	화재안전성능보강 계획	신 청 인	해피빌딩
심 의 내 용		심 의 결 과
〇 해피빌딩 화재안전성능보강 계획 - 위 치 : 신관동 22-72 - 용 도 : 학원 - 층 수 : 지상4층 - 연 면 적 : 671.51㎡ - 보강공법 : 1층필로티 천장보강공법, 1층 상부 화재확산방지구조 적용 공법		〇 의결내용 : 원안동의 재적위원 14명중 참석 8명[불참6명] - 원안동의 : 8명 - 조건부동의 : -명 - 재 심 의 : -명 - 부결(반려) : -명 - 보 류 : -명 〇 심의의견 - 미네랄울 설치시 이음부 밀착시공 요함 - 공사중 외부비계설치에 유의하며 건축주는 안전관리계획을 철저히 세워 추락 등 안전사고예방을 위해 노력 바람