전기안전점검 안내

□ 점검근거

전기안전관리법 제12조(일반용전기설비의 점검) 및 같은법 시행규칙 제12조(일반용전기설비의 정기점검 시기 및 절차 등)

□ 목적 및 시기

ㅇ 목  적 : 전기재해(화재, 감전, 누전 등) 예방 및 불편사항 해소

ㅇ 시  기 : 1~3년을 주기로 1회씩 정기적으로 실시

□ 점검기간 : 2025년 9월 1일 ~ 2025년 10월 31일

※ 대내․외 여건에 따라 점검기간이 변동될 수 있음.

□ 점검내용[일반용전기설비 점검기준 및 방법(별표5)]

ㅇ 절연저항을 측정하여 누전여부(절연상태) 판정

ㅇ 누전차단기 및 개폐기 상태 점검

ㅇ 인입구배선 및 옥내배선의 안전성 여부 확인

ㅇ 기타 접지상태 등 전기적 재해 발생요소 점검 등

□ 당부말씀

방문시 부재인 경우 무정전 점검(누설전류, 인입구 차단기 및 배선 등)을 수행한 후, ‘전기안전점검 신청안내문’으로 점검 신청 절차를 안내해 드리고 있습니다.

‘전기안전점검 신청안내문’을 참고하시어 원활한 업무처리가 이루어질 수 있도록 협조 바랍니다.

※ 주 52시간 근무제 도입에 따라 야간 및 공휴일에는 방문점검이

제한되오니 참고 바랍니다.

	충 남 남 부 지 사

[ 대표전화 : 1588 - 7500 ]